Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра электронных приборов

ЭП

Лабораторная работа № 1

Проведение измерений и первичная статистическая обработка результатов

измерений

Факультет:                         РЭФ

Группа:                               РЭ3-31

Студент:      		    Жданов А. М., Иванов А. А., Машкин М. В.

Преподаватель:                  Блохин А.А.

Новосибирск, 2026г.

1 Цель

проведение многократных измерений, закрепление практических навыков работы с элементарными операциями по обработке результатов измерений, знакомство с основными средствами статистического анализа данных в Excel, построение графиков.

2 Процесс выполнения

2.1 Отобрали 100 образцов резисторов с одинаковой цветовой маркировкой.

2.2 Произведено однократное измерение сопротивление у каждого из отобранных резисторов(наблюдение 1 рода). Результирующие значения занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – значения измерения первого рода

| Ri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,68 | 2,66 | 2,68 | 2,66 | 2,67 | 2,66 | 2,68 | 2,66 | 2,68 | 2,66 |
| 2,66 | 2,69 | 2,67 | 2,67 | 2,64 | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,67 | 2,69 |
| 2,65 | 2,67 | 2,65 | 2,66 | 2,65 | 2,67 | 2,66 | 2,65 | 2,66 | 2,69 |
| 2,67 | 2,68 | 2,66 | 2,66 | 2,67 | 2,67 | 2,66 | 2,66 | 2,64 | 2,68 |
| 2,68 | 2,68 | 2,67 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,65 | 2,66 | 2,63 | 2,70 |
| 2,69 | 2,68 | 2,68 | 2,67 | 2,67 | 2,66 | 2,67 | 2,64 | 2,65 | 2,68 |
| 2,69 | 2,68 | 2,69 | 2,67 | 2,66 | 2,69 | 2,66 | 2,68 | 2,66 | 2,65 |
| 2,69 | 2,67 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,68 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,67 |
| 2,67 | 2,68 | 2,68 | 2,69 | 2,68 | 2,66 | 2,65 | 2,66 | 2,67 | 2,65 |
| 2,67 | 2,65 | 2,66 | 2,69 | 2,68 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,66 | 2,64 |

2.3 Произведено десятикратное измерение сопротивление у 10 резисторов из отобранных резисторов(наблюдение 2 рода). Результирующие значения занесены в таблицу 2.

Таблица 2 – значения измерения второго рода

| № замера | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,67 | 2,64 | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 2,67 | 2,65 | 2,68 | 2,67 | 2,67 |
| 2 | 2,67 | 2,65 | 2,68 | 2,68 | 2,65 | 2,67 | 2,63 | 2,67 | 2,68 | 2,67 |
| 3 | 2,69 | 2,64 | 2,68 | 2,67 | 2,64 | 2,67 | 2,64 | 2,68 | 2,67 | 2,67 |
| 4 | 2,68 | 2,64 | 2,68 | 2,65 | 2,66 | 2,67 | 2,65 | 2,68 | 2,67 | 2,67 |
| 5 | 2,70 | 2,65 | 2,67 | 2,68 | 2,65 | 2,67 | 2,65 | 2,68 | 2,68 | 2,67 |
| 6 | 2,70 | 2,64 | 2,67 | 2,67 | 2,64 | 2,66 | 2,65 | 2,68 | 2,68 | 2,66 |
| 7 | 2,69 | 2,65 | 2,66 | 2,68 | 2,64 | 2,68 | 2,64 | 2,68 | 2,67 | 2,67 |
| 8 | 2,69 | 2,65 | 2,67 | 2,68 | 2,64 | 2,67 | 2,65 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 9 | 2,69 | 2,65 | 2,67 | 2,68 | 2,64 | 2,68 | 2,64 | 2,67 | 2,67 | 2,66 |
| 10 | 2,69 | 2,65 | 2,67 | 2,67 | 2,65 | 2,67 | 2,64 | 2,68 | 2,68 | 2,66 |
| СР. | 2,69 | 2,65 | 2,67 | 2,67 | 2,65 | 2,67 | 2,64 | 2,68 | 2,67 | 2,67 |

2.4 Рассчитали средние значения сопротивлений резисторов, средние квадратические погрешности результатов единичных измерений в ряду измерений и средние квадратические погрешности результатов измерений среднего арифметического по результатам наблюдения 1 рода с помощью арифметических функций. Результаты расчётов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – результаты

расчётов арифметическим

методом для измерений

1-го рода

| СР | 2,67 |
| --- | --- |
| СКВ ед | 0,014 |
| СКВ СР | 0,0001 |

где СР — среднее арифметическое, СКВ ед — среднеквадратичная погрешность результатов единичных измерений в ряду измерений, СКВ СР — средние квадратические погрешности результатов измерений среднего арифметического по результатам наблюдений 1 рода.

2.5 Проделали те же расчёты с использованием статистических функций. Результаты расчётов представлены в таблице 4.

Таблица 4 – результаты

расчётов с использованием

статистических функций

измерений 1-го рода

| СР | 2,67 |
| --- | --- |
| СКВ ед | 0,000 |
| СКВ СР | 0,000 |

где СР — среднее арифметическое, СКВ ед — среднеквадратичная погрешность результатов единичных измерений в ряду измерений, СКВ СР — средние квадратические погрешности результатов измерений среднего арифметического по результатам наблюдений 1 рода.

2.6 Рассчитайте средние значения сопротивлений резисторов, средние квадратические погрешности результатов единичных измерений в ряду измерений и средние квадратические погрешности результатов измерений среднего арифметического по результатам наблюдения 2 рода с помощью арифметических функций. Результаты расчётов представлены в таблице 5.

Таблица 5 – результаты расчётов арифметическим методом для измерений 2-го рода

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР. | 2,69 | 2,65 | 2,67 | 2,67 | 2,65 | 2,67 | 2,65 | 2,68 | 2,67 | 2,67 |
| СКВ ед | 0,011 | 0,005 | 0,006 | 0,010 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| СКВ. СР. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

2.7 Проделали те же расчёты с использованием статистических функций. Результаты расчётов представлены в таблице 6.

Таблица 6 – результаты расчётов с использованием статистических функций измерений 2-го рода

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР. | 2,69 | 2,65 | 2,67 | 2,67 | 2,65 | 2,67 | 2,64 | 2,68 | 2,67 | 2,67 |
| СКВ ед | 0,011 | 0,005 | 0,006 | 0,010 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| СКВ СР | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

2.8 Построили график 1 зависимости значения сопротивления резистора от образца с указанием погрешности измерения.

График 1 – измеренные значения резисторов с их погрешностями

2.9 На основании полученных данных, значение резистора составляет 2.67кОм, а точность — 1%. Отклонение от заводского 2.7 кОм может быть обусловлено устареванием полупроводника в составе резисторов.

3 Описание используемых статистических функций

СРЗНАЧ(x1:x2) — принимает диапазон ячеек, считает среднее арифметическое по стандартной арифметической формуле.

СТОТКЛ.В(x1:x2) — принимает диапазон ячеек, используется для расчёта стандартного отклонения для массивов измерений второго и первого родов.

КОРЕНЬ(x1) — принимает одно значение, используется для расчёта корня из числа.