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1. Цель: Ознакомится с антенным анализатором, процессом его калибровки, замерить ксв и сдвиг фазы для разных нагрузок.
2. Процесс выполнения:
Процесс калибровки проходил в три этапа:
1)Подключение XX
2)Подключение КЗ
3)Подключение согласованной нагрузки
В каждом случае устройство запоминало итоговое сопротивление линии и обратную волну, таким образом, учтитывая длину кабеля
Графики фазо-частотные и КСВН-частотные для первого образца:
[image: ]
Графики фазо-частотные и КСВН-частотные для второго образца:
[image: ]
Графики фазо-частотные и КСВН-частотные для третьего образца:
[image: ]
Вывод: Мы ознакомились с оборудованием, научились калибровать антенный анализатор, определили, что образцы являются резистивными нагрузками, где первый имел волновое сопротивление 100 Ом, а оставшиеся два — 50 Ом. 
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