Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра электронных приборов

ЭП

Лабораторная работа № 2

Изучение работы антенного анализатора

Факультет:                      РЭФ

Группа:                           РЭ3-31

Студент:                         Жданов А. М., Иванов А. А., Машкин М. В, Кулманаков А.В.

Преподаватель:             Чернов К.Н.

Новосибирск, 2026г.

1. Цель: Ознакомится с антенным анализатором, процессом его калибровки, замерить ксв и сдвиг фазы для разных нагрузок.

2. Процесс выполнения:

Процесс калибровки проходил в три этапа:
1)Подключение XX

2)Подключение КЗ

3)Подключение согласованной нагрузки

В каждом случае устройство запоминало итоговое сопротивление линии и обратную волну, таким образом, учтитывая длину кабеля

Графики фазо-частотные и КСВН-частотные для первого образца:

Графики фазо-частотные и КСВН-частотные для второго образца:

Графики фазо-частотные и КСВН-частотные для третьего образца:

Вывод: Мы ознакомились с оборудованием, научились калибровать антенный анализатор, определили, что образцы являются резистивными нагрузками, где первый имел волновое сопротивление 100 Ом, а оставшиеся два — 50 Ом.